中科院青藏高原研究所

北京交叉研究及信息处理中心项目

“硅酸钙板、铝方板询价公告”

现公布“硅酸钙板、铝方板”技术标准及供货商资质要求，请符合条件的有意合作者按照规定报价；报价请以电子文档形式投“中科院青藏高原研究所北京交叉研究及信息处理中心项目报价信箱”：jjgc@itpcas.ac.cn ，电子邮件主题统一格式“硅酸钙板、铝方板报价文件--******”，其中“******”指各报价单位，在报价表下方注明联系人，联系电话。

一、报价说明

1、本次询价硅酸钙板价格，材质：硅酸钙板；规格：600×600；

厚度为6mm～8mm颜色：白色。

2、本次询价铝微孔方板价格，材质：铝方板；规格：600×600；

厚度为8mm～10mm颜色：白色

请报价单位自行考虑风险并计入本次询价中，供应商报价应包含材料费、运输费、损耗、利税等。

二、技术标准要求 ：

1、硅酸钙板技术要求必须符合JC/564.1-2008 无石棉纤维增强硅酸钙板　和JC/564.2-2008 温石棉纤维增强硅酸钙板等标准。外观要求：表面不得有裂痕,分层,脱皮,砂光面有未砂部分，密度、含水率、抗折强度，纵横强度比，导热系数，不燃性(Al)， 放射性均要符合国家标准。

2、铝微孔方板必须达到国家规定的耐腐蚀性、硬度、韧性等要求，表面为粉末喷涂，外观质量要求整洁，图案清晰，色泽基本一致，无明显擦伤和毛刺，表面不得有明显压痕，印痕和凹凸等痕迹，目视无明显色差，涂层不得有露底及明显流挂，气泡，橘皮等缺陷，涂层不得有漏涂或穿透涂层厚度的损伤。

三、资质要求

1、报价单位必须是具有专业生产硅酸钙板工艺技术，具有独立法人资格和生产许可证的生产厂家，具备供货能力及资信良好的企业。

2、报价单位必须是具有专业生产铝方板工艺技术，具有独立法人资格和生产许可证的生产厂家，具备供货能力及资信良好的企业。

四、数量：

1、图纸设计硅酸钙板暂估面积为：6809㎡。

2、图纸设计铝方板暂估面积为：364㎡。

五、报价截止时间：从公告发出之日起7个自然日。

六、报价表（附后）

技术咨询电话：15510670859

技术咨询地址：朝阳区大屯路甲4号（工地现场）

硅酸钙板、铝方板报价表

品牌：

| 名称 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 硅酸钙板600×600 |  |  |
| 铝微孔方板600×600 |  |  |

联系人：

联系电话

报价说明：