中科院青藏高原研究所

（北京交叉研究及信息处理中心）项目

“玻璃钢水箱需求公告”

现公布“玻璃钢水箱需求公告”技术标准及供货商资质要求，请符合条件的有意合作者按照规定报价，报价请以电子文档形式投“中科院青藏高原研究所基建项目报价信箱”：jjgc@itpcas.ac.cn，电子邮件主题统一格式是“玻璃钢水箱报价文件----******”，其中“******”指各报价单位，并在报价表下方注明联系人及联系电话.

一、技术要求

1、玻璃钢水箱设备应结构合理、承压不变型 ，安装操作简便安全可靠、安装方便、易于维护。

2、玻璃钢水箱设备的性能、材质和卫生要求等，应满足当地行政主管部门及供水企业相关卫饮用水方面的要求。

3、玻璃钢水箱设备的组件应符合相关标准的规定，应有产品合格证或有认证标志。

4、玻璃钢饮用水箱应满足饮用水卫生标准和玻璃钢水箱的国家、行业标准。

5、供货单位必须具备专业制造玻璃钢水箱的能力。

6、其他未尽事项应执行相关的国家规范及行业标准。

二、资质要求

报价单位必须提供具有专业生产和安装玻璃钢水箱设备工艺技术，并具有独立法人资格和生产许可证的生产厂家相关资质文件及公司在北京的业绩，同时具备供货能力与资信良好的企业。

三、图纸设计参数

名称：玻璃钢水箱

设有22m3玻璃钢拼接板战时生活水箱，规格 4000*3500*2000基础槽钢支座（混凝土支座）

设有30m3玻璃钢拼接板战时饮用水箱，规格6000*3500*2000基础槽钢支座（混凝土支座）

四、报价方案

报价采用一种方案，选用参数应满足设计及使用要求，

报价方案：玻璃钢水箱按描述按套报价。

五、报价截止时间：从公告发出之日起7天。

六、报价表（见附表）

技术咨询电话：包工18611392628

附表

报价表

厂家：                                品牌：

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 功率 | 流量 | 报价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 战时生活水箱玻璃钢制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 战时饮用水箱玻璃钢制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | 大写： |  |  |  |  |  |  |

说明：此表如有需要可扩展

联系人：

联系电话：

其他需要说明的问题：（必须注明主要材料的材质或品牌）