中科院青藏高原研究所

（北京交叉研究及信息处理中心）项目

“给水设备需求公告”

现公布“给水设备需求公告”技术标准及供货商资质要求，请符合条件的有意合作者按照规定报价：报价请以电子文档形式投“中科院青藏高原研究所基建项目报价信箱”：jjgc@itpcas.ac.cn， 电子邮件主题统一格式是“给水设备报价文件----******”，其中“******”指各报价单位，在报价表下方注明联系人，联系电话。

一、技术要求

1、供水设备应对自来水管网无副作用，高效节能，运行成本低，智能化程度高，并具备全封闭、无污染达到环保要求，安装快捷、运行可靠、维护方便，设备使用寿命长等。

2、供水设备的性能、材质和卫生要求等，应满足当地行政主管部门及供水企业对供水水质、管网安全、用水管理等方面的要求。

3、供水设备的组件应符合相关标准的规定，应有产品合格证或有认证标志。

4、供水设备的水泵，应符合下列规定： ①应采用低噪声、具备恒压变量调速泵组功能，符合行业标准及国家验收规范；②水泵过流部分宜采用不锈钢材质。

5、供水设备配套控制柜(箱)采用的材质、配件应符合相关标准的要求；控制柜(箱)体的外壳防护等级均应符合相关标准的要求。

6、其他未尽事项应执行相关的国家规范及行业标准。

二、资质要求

报价单位必须是具有专业生产和安装无负压供水设备工艺技术，具有独立法人资格和生产许可证的生产厂家及在北京的业绩，同时必须具备供货能力与资信良好的企业。

三、图纸设计参数

名称：无负压生活给水设备、无负压中水给水设备。

生活给水设备参数：  Q=6m3/h  H=35m N=1.1KW补偿罐 GW600, 水泵一用一备具有高低压腔双向补偿功能

中水给水设备参数： Q=9m3/h  H=34m N=1.5KW, 补偿罐 GW600, 水泵一用一备具有高低压腔双向补偿功能

四、报价方案

报价采用一种方案，选用参数应满足设计及使用要求，

1、生活给水的无负压供水设备Q=6m3/h  H=35m N=1.1KW补偿罐 GW600, 水泵一用一备具有高低压腔双向补偿功能

2、中水给水的无负压供水设备Q=9m3/h  H=34m N=1.5KW, 补偿罐 GW600, 水泵一用一备具有高低压腔双向补偿功能

五、报价截止时间：从公告发出之日起7天。

六、报价表（见附表）

技术咨询电话：包工18611392628

技术咨询地址：朝阳区大屯路甲4号（工地现场）

附表

报价表

厂家：                                品牌：

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 功率 | 流量 | 报价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | 大写： |  |  |  |  |  |  |

联系人：

联系电话：

说明：此表如有需要可扩展

其他需要说明的问题：（必须注明主要材料的材质或品牌）