中科院青藏高原研究所

北京交叉研究及信息处理中心项目

“外墙面砖询价公告”

现公布“外墙面砖”技术标准及对供货商的资质要求，请符合条件的有意合作者，按照规定提供报价供参考选择；相关报价、资质、业绩、有关说明或方案等材料均以电子文档形式投“中科院北京交叉研究及信息处理中心项目报价信箱”：jjgc@itpcas.ac.cn

一、报价说明

本次询价为外墙面砖价格，材质：仿石砖；尺寸规格：45*145mm（厚度≥6mm）；颜色：横排浅灰色，竖排深灰色，颜色及比例以现场封样为准。供应商报价应包含材料费、运输费 (至施工现场)、损耗、利税等，请报价单位自行考虑风险并计入本次询价中

二、技术标准要求 ：本次询价中外墙面砖的尺寸、表面质量、物理性能和化学性能的技术要求应符合GB/T4100-2006 《干压陶瓷砖E≤0.5%BⅠa类—瓷质砖》

三、资质要求

报价单位必须是具有专业生产陶瓷砖工艺技术，具有独立法人资格和生产许可证的生产厂家，同时必须具备供货能力及资信良好的企业。可带U盘，从总包单位拷贝相关图纸及咨询有关要求。

四、数量：

图纸设计外墙面砖暂定面积为：3873㎡。

五、报价截止时间：从公告发出之日起7个自然日。

六、外墙面砖报价表（附后）

总包单位技术咨询服务电话：15510670859

总包单位服务地址：朝阳区林萃路奥运村西，总包单位现场办公室

外墙面砖报价表          品牌：

| 名称 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 仿石砖 |  |  |

报价说明：