中科院青藏高原研究所北京交叉研究及信息处理中心项目

卫生设备询价公告

现公布“卫生设备询价公告”技术标准及供货商资质要求，请符合条件的有意合作者按照规定报价：报价请以电子文档形式投“中科院青藏高原研究所北京交叉研究及信息处理中心项目报价信箱”：jjgc@itpcas.ac.cn，电子邮件主题统一格式是“卫生设备报价文件----******”，其中“******”指各报价单位，并在报价表下方注明报价单位、联系人及联系电话.

一、技术要求

1、卫生器具必须符合《节水型生活用水器具》（CJ164-2002）标准，配件达到国家标准，洁具通过环境标志产品认可，釉面光滑。

2、卫生设备的性能、材质和卫生要求等，应满足当地行政主管部门节水等方面的要求。

3、卫生设备的组件应符合相关标准的规定，应有产品合格证。

4、卫生洁具冲洗低噪声。

5、远红外感应设备采用的材质、配件应符合相关标准的要求；感应器的外壳防护等级均应符合相关标准的要求；洁具与配件必须配套。

6、其他未尽事项应执行相关的国家规范及行业标准。

二、资质要求

报价单位必须是持有专业生产和卫生设备工艺技术，法人资格证和生产许可证等相关卫生许可资料证明或专业销售单位，具备供货能力与资信良好的企业或经销商。

三、图纸设计参数

名称：卫生洁具设备。

卫生洁具设备： 成套脚踏自闭式蹲式大便器含配套配件、成套远红外感应控制自闭式冲洗阀挂式小便器（220V电源）含完成安装的附件、成套座便器含安装法兰垫及配件、成套红外感应控制自闭式冲洗阀（220V电源）台盆（含台盆下水）、拖布池 。

四、报价方案

报价方案应满足设计及使用要求，按上描述报价，

五、报价截止时间：从公告发出之日起7天。

六、报价表（见附表）

技术咨询电话：包工18611392628

技术咨询地址：朝阳区大屯路甲4号（工地现场）

附表

报价表

厂家：                                品牌：

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 报价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脚踏自闭式蹲便器 |  |  |  |  |  |
| 红外感应自闭挂式小便器 |  |  |  |  |  |
| 成套座便器 |  |  |  |  |  |
| 红外感应式台下盆/台上盆 |  |  |  |  |  |
| 拖布池 |  |  |  |  |  |
| 总价 | 大写： |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：

联系电话：

说明：此表如有需要可扩展

其他需要说明的问题：（必须注明主要材料的材质或品牌）