中科院青藏高原研究所

北京交叉研究及信息处理中心项目

“玻璃雨棚询价公告”

现公布“玻璃雨棚”技术标准及施工供货商资质要求，请符合条件的有意合作者按照规定报价；报价请以电子文档形式投“中科院青藏高原研究所北京交叉研究及信息处理中心项目报价信箱”：jjgc@itpcas.ac.cn，电子邮件主题统一格式是“报价文件 - ******”，其中“******”指各报价单位，并在报价表下方注明报价单位、联系人及联系电话.

一、报价说明

本次询价为点式玻璃雨棚价格，材质：轻钢结构；规格：雨蓬采用160/350*100*8mm变截面钢梁、φ60*3mm圆钢管、φ75*3mm圆钢管、φ89*4mm圆钢管、φ114*4mm圆钢管，钢材表面采用氟碳喷涂表面处理。

玻璃：8+1.14+8mm透明钢化夹胶玻璃。请报价单位自行考虑风险并计入本

次询价中，报价应包含材料费、运输费、损耗、利税等。

二、技术标准要求 ：

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001（2006年版）

《钢结构设计规范》 GB50017-2003

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009

《浮法玻璃》GB11614-1999

《钢化玻璃》GB/T9963-1998

《夹层玻璃》GB9962-1999

及相关国家及行业等标准。

三、资质要求

报价单位必须是具有幕墙施工二级及以上资质

四、数量：72m2

五、报价截止时间：从公告发出之日起7个自然日。

六、玻璃雨棚报价表（附后）

技术咨询地址：朝阳区大屯路甲4号（工地现场）

详图来工地现场领取。

技术咨询电话：15510670859

玻璃雨棚报价表

品牌：

| 名称 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 玻璃雨棚 |  | 每平方米 |

报价单位：

联系人：

联系电话：

报价说明：