中科院青藏高原研究所

北京交叉研究及信息处理中心项目

“花岗岩石材询价公告”

现公布“花岗岩石材”技术标准及供货商资质要求，请符合条件的有意合作者按照规定报价；报价请以电子文档形式投“中科院青藏高原研究所北京交叉研究及信息处理中心项目报价信箱”：jjgc@itpcas.ac.cn，电子邮件主题统一格式是“报价文件 - ******”，其中“******”指各报价单位，并在报价表下方注明报价单位、联系人及联系电话。

一、报价说明

本次询价为花岗岩石材的价格；

| 房间 | 材料 | 规格 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入口台阶 | 花岗石条石 | 400×140×1500 | 浅灰 |
| 室外台阶 | 机刨花岗岩 | 600×300×30 | 浅灰 |
| 建筑勒角 | 烧毛花岗岩 | 450×600×25 | 浅灰 |
| 残疾人坡道 | 烧毛花岗岩 | 600×600×30 | 浅灰 |
| 卫生间洗面台 | 抛光花岗岩 | 600×1700×25 | 黑色 |
|  |  | 600×1800×25 |  |

颜色及比例有可能调整，请报价单位自行考虑风险并计入本次询价中。供应商报价应包含材料费、运输费、损耗、利税等。

二、技术标准要求 ：本次询价中石材必须符合以下要求:

花岗岩石材：

1.磨光板纹理要清晰，表面光亮，烧毛板要均匀，板面无裂纹，无缺棱掉角，切割宜采用砂锯切割。

2.石板材应符合《中华人民共和国建材行业标准》中的《天然花岗石建筑板材》（JC205-92）标准中的优等品的要求。

3.放射性符合《天然石材产品放射防护分类控制标准》（JC518-93）标准中的A级。

4.加工过程要求包括磨边、倒角、开槽、防水防污、抛光等工艺。

三、资质要求

报价单位必须是具有专业生产花岗岩石材工艺技术，具有独立法人资格和生产许可证的生产厂家，同时必须是在北京市建委备案的合格厂家以及具备供货能力及资信良好的企业。

四、数量：

图纸设计入口台阶花岗岩条石暂估长度为：168.2m，室外台阶暂估为：75.8㎡；建筑勒角暂估面积为：51.72㎡，残疾人坡道暂估面积为：7㎡，卫生间洗面台暂估面积为：20㎡。

五、报价截止时间：从公告发出之日起7个自然日。

六、花岗岩石材、地砖、内墙砖报价表（附后）

技术咨询电话：64846746　15510670859　赵经理

技术咨询地址：朝阳区大屯路甲4号（工地现场）

石材报价表          品牌：

| 名称 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 机刨花岗岩 |  |  |
| 烧毛花岗岩 |  |  |
| 花岗岩条石 |  |  |
| 抛光花岗岩 |  |  |

报价单位：

联系人：

联系电话：

报价说明：